## Sheet1
参数条款响应偏离表
条款类型 | 序号 | 规格/要求 | 投标实际参数(投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述
技术条款 | 1 | ▲检测方法：具有磁珠凝固法和光学凝固法双方法学检测功能，可任意切换）；
| 2 | 检测项目：支持Pt、Aptt、Fib、TT、D-二聚体、FDP、ATⅢ、狼疮抗凝物等凝血相关的检测项目；
| 3 | ▲凝血五项（PT、APTT、TT、FIB、D-Dimer）有室间质评的独立分组。（需出具证明材料）
| 4 | ▲测试速度：PT≥ 400Ts/h、D2≥ 130Ts/h；
| 5 | 检测通道数：≥10组；
| 6 | 具备穿刺加样功能，无需脱盖上机；
| 7 | 试剂位：≥ 50个试剂位，具有16℃以下冷藏及冷凝水导流功能；具有试剂瓶扫码、试剂自动识别、随时装载的功能；
| 8 | 样本位：≥100个，具有样本自动识别定位、录入样本位置和患者信息功能；具有急诊优先设置功能；
| 9 | 加样系统：全自动加样系统；具有自动寻位、液面感应、恒温加热、故障报警及自动维护功能；
| 10 | 测试杯：≥1000个测试反应杯；
| 11 | 警报功能：测试结果异常警报提示及自动重复测试功能、试剂不足时加样针自动换位或报警功能、测试杯和试剂不足、清洗液不足、废液溢出及开盖等各种异常情况的自动警报功能；
| 12 | 人性化设计：具有自动加样和人工加样双重模式测试功能；具有多点定标、质量控制管理功能；
| 13 | 系统功能：提供标准数据接口，支持与医院 LIS、His 系统对接；对接需满足数据实时传输、准确率≥99.9%，符合医院信息系统管理规范，对接费用包含在报价中；能开放式自定义报告单模式。
商务条款 | 1 | 交货时提供的每台医疗设备，其出厂日期必须少于 180 天。
| 2 | 服务响应时间:能在24小时内响应并提供维修。